Nazwa przedsięwzięcia grantowego: „Dostępna Gmina – Urząd Miejski w Bielawie przyjazny osobom o poszczególnych potrzebach.

Bielawa, dnia 23.01.2023 r.

dot. ZAPYTANIE OFERTOWE  w postępowaniu na zadanie pn: „Dostawa, montaż oraz dostosowanie punktów obsługi klienta w obiektach Urzędu Miejskiego w Bielawie przy pl. Wolności 1 oraz Piastowskiej 1, do potrzeb osób niepełnosprawnych  z niedosłuchem poprzez montaż pętli indukcyjnych”.

Zadanie realizowane jest w w ramach projektu pn: „Dostępna Gmina – Urząd Miejski w Bielawie przyjazny osobom o poszczególnych potrzebach”.

Zamawiający przekazuje do informacji wniesione pytania wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1

Czy zostanie zaakceptowana oferta wzmacniacza pętli pracującego w klasie AB?

Odp: . Klasa wzmacniacza przekłada się bezpośrednio na jego sprawność. W przypadku klasy AB sprawność wynosi ok. 50%, natomiast w przypadku klasy D wynosi ok. 95%. 
Na rynku większość wzmacniaczy pętli indukcyjnych posiada wzmacniacze w klasie D, zatem takiego rozwiązania zaakceptujemy.

Pytanie nr 2
Prosimy o akceptację wzmacniacza bez wejścia 3,5mm na mikrofon zewnętrzny.

Odp:
Wymagane jest wejście 3,5 mm jack na mikrofon dla osoby obsługującej. Nie przewiduje się dodatkowego mikrofonu dla osoby obsługiwanej.

Pytanie 3

Prosimy o akceptację rozwiązania, które ma wbudowane automatyczną regulację wzmocnienia (zarówno sygnału jak i prądu wyjściowego).

Odp:

Bezwzględnie wymaga się, aby wzmacniacz posiadał możliwość regulacji wzmacniania. Wymagane jest ustawianie parametrów nadawanego sygnału zgodnie z normą PN EN 60118-4, co bez regulacji wzmocnienia jest niemożliwe. Sprzęt ma zostać zamontowany przez osobę kompetentną z użyciem sprzętu posiadającego świadectwo wzorcowania, w związku z czym samodzielna regulacja nie będzie dopuszczana.

Dariusz Owczarek

Kierownik Referatu Promocji i Rozwoju UM Bielawa.