dot. postępowania e pn: „Dostawa i montaż na potrzeby budynku Przedszkola Publicznego nr 3 w Bielawie, platformy schodowej, z napędem zębatkowym, służącej do transportu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich”.
Zadanie realizowane jest w w ramach projektu pn: „Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie gmin: Bielawa, Pieszyce oraz Piława Górna”.

Niniejszym informuje, iż w przedmiotowym pytaniu wpłynęły nw. zapytania.

 Pyt.1. Gdzie znajduje się rozdzielnia elektryczna, z której będzie można doprowadzić zasilanie do platformy? Jak daleko od miejsca instalacji?
Odpowiedź: Zasilanie platformy: 15 m przewodu, 14 m korytka, 1 x gniazdo, 1 x zabezpieczenie. Rozdzielnia znajduje się w pomieszczeniu obok.
Pyt.2. Czy doprowadzenie zasilania do platformy leży po stronie Zamawiającego czy Wykonawcy. Czy Zamawiający dopuszcza poprowadzenie zasilania natynkowo w plastikowych rurkach?
Odpowiedź: Zasilenie platformy leży po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza poprowadzenie zasilania natynkowo w plastikowych rurkach.
Pyt.3. Jaka jest ilość wolnego miejsca między otwartymi drzwiami od wejścia do budynku do pierwszego stopnia schodowego. Platforma potrzebuje od około 120 -140 cm wolnej przestrzeni.
Czy Zamawiający może udostępnić zdjęcia miejsca montażu- celem oceny sposobu montażu?
Odpowiedź: Przy zamkniętych drzwiach (1 skrzydło zamknięte na stałe) ilość wolnego miejsca to 160 cm. Zamawiający załącza zdjęcie miejsca montażu.
Pyt.4. Czy termin realizacji zamówienia obejmuje również odbiór urządzenia przez UDT?  Czas oczekiwania na odbiór urządzenia przez UDT może wynosić do 30 dni co powoduję ,że nie będziemy w stanie wywiązać się w terminie realizacji. Czy jest możliwość wydłużenia terminu realizacji zadania?
Odpowiedź: Obejmuje. Nie ma możliwości wydłużenia terminu realizacji zadania.
Pyt. 5 Czy dostarczenie na potrzeby dokumentacji UDT protokołu budowlanego oraz protokołu z pomiarów elektrycznych leży po stronie Zamawiającego czy Wykonawcy.
Odpowiedź: Budowlany Zamawiający, elektryczny Wykonawca.
Pyt. 6. Czy koszt odbioru przez UDT pokrywa Wykonawca, czy Zamawiający? Rachunek za odbiór urządzeń jest wystawiany na podmiot rejestrujący urządzenie.
Odpowiedź: Pokrywa Zamawiający.
Pyt. 7. Czy koszt konserwacji urządzenia pokrywa Zamawiający? W zapytaniu ofertowym nie zostało to ujęte.
Odpowiedź: Koszt konserwacji pokrywa Zamawiający.
Pyt. 8. Czy w związku z czasem potrzebnym na udzielenie odpowiedzi, oraz sposobem składania oferty Zamawiający wydłuży termin składania ofert, np. do 17.10.2022r?
Odpowiedź: Zamawiający nie wydłuży terminu składania ofert.

Dariusz Owczarek
Kierownik Referatu Promocji i Rozwoju.